ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НАУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ НАУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН

НЕВРАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(НЕВРАН МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

ст. Наурская

# Об утверждении программы по проведению

# проверки готовности к отопительному периоду

# 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых

# организаций и потребителей тепловой энергии

# Наурского муниципального района

В целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по Наурскому муниципальному району в соответствии с требованиями Правил оценки готовности объектов к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Наурского муниципального района и Положением об Администрации Наурского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии  (далее - Программа), согласно приложению  № 1.

2. Поручить комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии:

2.1. Осуществлять проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в соответствии с Программой.

2.2. Результаты проверки оформить актом проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

2.3. Оформить паспорт готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете МБУ «Наурская районная газета «Терская правда» и разместить на официальном сайте Администрации Наурского муниципального района Чеченской Республики.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Наурского муниципального района Джанхотова Р.Р.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава	 Администрации                     				                   М.А. Бухадиев

Исп. Отдел ЖКХ, строительства, архитектуры,

экологии, ГО и ЧС, 8 (87143) 2-26-49, naurstroy-95@mail.ru

Приложение 1

к постановлению Администрации

Наурского муниципального района

от «     »                   2022 года  №___

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, к отопительному периоду 2022-2023 года

I. Объекты, подлежащие проверке:

1. Теплоснабжающие организации:

- ООО «САМУМ».

2. Потребители тепловой энергии (приложение №1 к Программе).

II. Сроки проведения проверки:

1. Теплоснабжающие организации - до 26 августа 2022 года.

2. Потребители тепловой энергии - до 26 августа 2022 года.

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки:

III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1) Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном о теплоснабжении.

2) Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

3) Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

4) Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

5) Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: укомплектованность указанных служб персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструментом, схемами, первичными средствами пожаротушения.

6) Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

7) Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

8) Обеспечение качества теплоносителей.

9) Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

10) Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом о теплоснабжении.

11) Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

12) Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

13) Отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля органами государственной власти (надзора) и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

14) Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

IV. Требования по готовности к отопительному периоду для

потребителей тепловой энергии

1). Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2) Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3) Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

4) Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5) Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6) Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

7) Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8) Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

9) Работоспособность защиты систем теплопотребления.

10) Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

11) Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

12) Плотность оборудования тепловых узлов.

13) Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

14) Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

15) Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

16) Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

17) Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.

18) Выполнение предписаний управления Ростехнадзора по Чеченской Республике (при наличии).

V. Порядок проведения проверки

1. Проверка осуществляется комиссией по проверке готовности теплоснабжающей организации и потребителей энергии, образованной органами местного самоуправления поселения (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа), утверждаемой руководителем уполномоченного органа.

2. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных разделом III и IV Программы (далее - требования по готовности).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Программой, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организации, подлежащей проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

6. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающей и теплосетевой организаций, не позднее 15 ноября - для муниципального образования.

7. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 6 Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 6 Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к программе проведения

проверки готовности

потребителей тепловой

энергии, теплоснабжающей

и теплосетевой организации,

Наурского муниципального

района к отопительному периоду

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Самум» | ЧР, Наурский район, ст. Наурская, ул. Красная № 25 |

Приложение № 2

к программе проведения

проверки готовности

потребителей тепловой

энергии, теплоснабжающей

и теплосетевой организации,

Наурского муниципального

района к отопительному периоду

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии на территории

Наурского муниципального района

| № п/п | Наименование организации | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии учреждений образования, подлежащие проверке: |
| 1 | МУ «Наурское РУО» | 366128, ЧР, Наурский район, ст. Наурская, ул. А.Х. Кадырова №24 а |
| 2 | МБОУ «Ищёрская СОШ» | 366132,ЧР, Наурский район, ст. Ищерская, ул. Л.-Голикова, 7 |
| 3 | МБОУ "Ищерская НОШ" | 366132,ЧР, Наурский район ст. Ищёрская, ул. Советская 34/1 |
| 4 | МБОУ "Рубежненская СОШ" | 366131,ЧР, Наурский район, с. Рубежное, ул. Школьная, 1 |
| 5 | МБОУ "Алпатовская СОШ им. В.Т. Малиновского " | 366130,ЧР, Наурский р-н, с. Алпатово ул. Школьная 24 а |
| 6 | МБОУ "Алпатовская НОШ" | 366130ЧР, Наурский район, с. Алпатово ул. Клубная 1/б |
| 7 | МБОУ "Наурская СОШ № 1" | 366128, Наурский район, ст. Наурская, ул. им. Х. Батырова, 46 |
| 8 | МБОУ "Наурская СОШ № 2" | 366128, Наурский район, ст. Наурская, ул. А-Х. Кадырова,№112 |
| 9 | МБОУ "Наурская СОШ № 3" | 366128,ЧР, Наурский р-н, ст. Наурская ул. Московская 59 |
| 10 | МБОУ "Чернокозовская СОШ" | 366134 Наурский район с. Чернокозово, ул. Мира 17 |
| 11 | МБОУ "Мекенская СОШ" | 366121,Наурсский район, ст. Мекенская, ул. Северная,118А |
| 12 | МБОУ "Савельевская СОШ им. М.Д. Газимагамадова" | 366122,ЧР, Наурский район, ст. Савельевская, ул.Бектамирова б/н |
| 13 | МБОУ "Калиновская СОШ" | 366123,ЧР, Наурский район, ст. Калиновская, ул. В. Котика, 7 |
| 14 | МБОУ "Калиновская НОШ" | 366123ЧР, Наурский район, ст. Калиновская ул.Пролетарская, 34 |
| 15 | МБОУ "Новотерская СОШ им. Э. Хамидова " | 366124,Наурский район, с. Новотерское, ул. А.А. Кадырова,10а |
| 16 | МБОУ "Новотерская НОШ" | 366124,ЧР, Наурский район, с. Новотерское, ул. А.Х. Кадырова,17-а |
| 17 | МБОУ "Ульяновская СОШ" | 366124,ЧР, Наурский район, с. Ульяновское, ул. Ленина, 1 |
| 18 | МБОУ "Юбилейная СОШ" | 366125,ЧР, Наурский район, с. Юбилейная, ул. Школьная, 1 |
| 19 | МБОУ "Левобережненская СОШ" | 366125,ЧР, Наурский район, с. Левобережное, ул. Гагарина, 1 |
| 20 | МБОУ "Новосолкушинская СОШ" | 366126,ЧР, Наурский район, с. Новое Солкушино, ул.Школьная, 3 |
| 21 | МБОУ "Фрунзенская СОШ" | 366135ЧР, Наурский р-н, с. Фрунзенское ул. Школьная 13 |
| 22 | МБОУ "Николаевская СОШ" | 366127,ЧР, Наурский район, ст. Николаевская, ул. В. Чехова, 1 |
| 23 | МБОУ "Капустинская ООШ им. И.Г. Сулейманова" | 366134,ЧР, Наурский р-н с. Чернокозово х. Капустино, ул. Школьная 1 |
| 24 | МБОУ "Корнеевская ООШ" | 366124,ЧР, Наурский р-н, х. Корнеево ул. Степная 1 |
| 25 | МБУ ДО «Наурский Центр детско-юношеского туризма и краеведения» | 366120,ЧР, Наурский район, ст. Наурская, ул. Алленова, №33 |
| 26 | МБУ ДО «Наурский дом детского творчества» | 366128, ЧР, Наурский район, ст. Наурская, ул. Джона Рида б/н |
| Потребители тепловой энергии учреждений культуры, подлежащие проверке: |
| 27 | МУ «Отдел Культуры» Наурского муниципального района | ЧР, Наурский район, ст. Наурская, ул. Терская, 1 |
| Потребители тепловой энергии учреждений физической культуры и спорта, подлежащие проверке: |
| 28 | ГБУ ДО «Алпатовская ДЮСШ» | ЧР, Наурский район, с. Алпатово, ул. Клубная № 2 |
| 29 | ГБУ ДО «Наурская ДЮСШ» | ЧР, Наурский район, ст. Наурская, ул. Грозненская № 4а |
| 30 | ГБУ ДО «Наурская детско-юношеская спортивная школа греко-римской борьбы имени Ислама Дугучиева» | ЧР, Наурский район, ст. Наурская, ул. им. Ислама Дугучиева № 57б |
| Потребители тепловой энергии учреждений здравоохранения, подлежащие проверке: |
| 31 | Наурская ЦРБ | ЧР, Наурский район, ст. Наурская, ул. Октябрьская № 57 |
| Потребители тепловой энергии учреждений дошкольного образования, подлежащие проверке: |
| 32 | МБДОУ №1 ст. Наурская Наурского муниципального района (ПУЖКХ) | 366128, ЧР, ст. Наурская, ул. Лермонтова, 34а |
| 33 | МБДОУ №2 «Родничок» ст. Наурская Наурского муниципального района (ПУЖКХ) | 366128, ЧР, ст. Наурская, ул. Московская, 62а |
| 34 | МБДОУ№3 «Березка» с. Чернокозово Наурского муниципального района (ПУЖКХ) | 366134, ЧР, с. Чернокозово, ул. Строителей, 1 |
| 35 | МБДОУ №4 «Сказка» с. Алпатово Наурского муниципального района (ПУЖКХ) | 366130, ЧР, с. Алпатово, пер. Первомайский, 5а |
| 36 | МБДОУ №5 «Радуга» с. Н. Солкушино Наурского муниципального района (ПУЖКХ) | 366126, ЧР, с. Новое Солкушино, ул. Школьная б/н |
| 37 | МБДОУ №6 «Гнездышко» ст. Ищерская Наурского муниципального района | 366132, ЧР, ст. Ищерская, ул. Советская, 34 |
| 38 | МБДОУ№7с. Рубежное Наурского муниципального района | 366131, ЧР, Наурский район, с. Рубежное, ул. Ленина, 27 |
| 39 | МБДОУ №8 «Солнышко» с. Новотерское Наурского муниципального района (ПУЖКХ) | 366124, ЧР, с. Новотерское, ул. Карла-Маркса, 27 |
| 40 | МБДОУ №9 «Росинка» с. Ульяновское Наурского муниципального района (ПУЖКХ) | 366124, ЧР, с. Ульяновское, ул. Дружбы б/н |
| 41 | МБДОУ №10 ст. Мекенская Наурского муниципального района (ПУЖКХ) | 366121, ЧР, ст. Мекенская , ул. Кооперативная 59 |
| 42 | МБДОУ №11 «Радуга» с. Фрунзенское Наурского муниципального района (ПУЖКХ) | 366135, ЧР, с. Фрунзенское, ул. Школьная, 14а |
| 43 | МБДОУ №12 ст. Калиновская Наурского муниципального района | 366123, ЧР, ст. Калиновская, ул. В. Котика, 16 |
| 44 | МБДОУ №14 «Ласточка» ст. Савельевская Наурского муниципального района (ПУЖКХ) | 366122, ЧР, ст. Савельевская, ул. Салихова,22 |

Приложение № 3

к программе проведения

проверки готовности

потребителей тепловой

энергии, теплоснабжающей

и теплосетевой организации,

Наурского муниципального

района к отопительному

периоду

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду _____/_____ гг.

___________________________ 		«____» __________________201_ г.

(место составления акта) 					(дата составления акта)

Комиссия, образованная___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «__» _________________ 20__г., утвержденной

______________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «___» _____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ ’’О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду____________________________________________________

______________________________________________________________________

(полное наименование МО, теплоснабжающей или теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1._________________________________;

2. ________________________________;

3. ________________________________;

……….

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:_______________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду / гг.

Председатель комиссии: ___________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

_____________ 20__ г. _________________________________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя организации, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

*При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4

к программе проведения

проверки готовности

потребителей тепловой

энергии, теплоснабжающей

и теплосетевой организации,

Наурского муниципального

района к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _____/_____ гг.

Выдан___________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.________________________;

2._________________________;

3.________________________;

………..

на основании акта проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № ______

________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)