|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование объектов | Местонахождение  | Марка котла | МощностьКотла, Гкал/час | ФактическиотапливаемаяПлощадьМ2 | ДопустимаяРезервная ПлощадьОтопленияМ2 |
|  |
| 11 | Центральная котельная | ул. Ленина, 15 (Газимагомадова) | Универсал-6 | 0,68 | 1858,3 | 1858,3 |
| 32 | Котельная СШ№1 ст. Наурская | ул. Красная (Батырова 46/а) | Универсал-6 | 0,68 | 2191,7 | 2191,7 |
| 43 | Котельная СШ№2 ст. Наурская | ул. Юбилейная ( Кадырова б/н) | Хопер-100 | 0,083 | 2321,5 | 2321,5 |
| Универсал-6 | 0,68 |  |  |
| 54 | Котельная НШ с. Алпатово | с. Алпатово Клубная 1в | КСГ-50 | 0,043 | 519,7 | 519,7 |
| 65 | Котельная СШ с. Алпатово | с. Алпатово Клубная 24 *б* | REX-40 | 0,166 | 2894,75 | 2894,75 |
| 76 | Котельная д/сада "Сказка" с. Алпатово | с. Алпатово ул. Первомайская 5 б | КСГ-50 | 0,043 | 1256,8 | 1256,8 |
| 87 | Котельная школы с. Рубежное | ул. Школьная б/н | Хопер-100 | 0,086 |  |  |
| Универсал-6 | 0,68 | 1796,4 | 1796,4 |
| 98 | Котельная д/сад №2 ст. Наурская  | ул. Московская 62 а | Котел КСГВ-50 | 0,043 | 663,1 | 663,1 |
| 19 | Котельная школы с. Чернокозово | ул. Мира | Универсал-6 | 0,68 | 708,11 | 708,11 |
| 110 | Котельная СШ ст. Ищерская | ст. Ищерская Голикова 7а | Хопер-100 | 0,083 | 1921,4 | 1921,4 |
| 111 | Котельная СШ с. Левобережное | с. Левобережное, ул. Гагарина 1а | Хопер-100 | 0,083 |  |  |
| КСГ-50 | 0,043 | 1573,6 | 1573,6 |
| 112 | Котельная СШ с. Юбилейное | с. Юбилейное, ул. Школьная 1 | Хопер-100 | 0,083 |  |  |
| 861,1 | 861,1 |
| 113 | Котельная СШ с. Новое-Солкушино | ул. Школьная, 3г | Хопер-100 | 0,083 | 2031,6 | 2031,6 |
| 114 | Котельная СШ с. Фрунзенское | ул. Школьная, 13а | Хопер-100 | 0,083 | 1068,5 | 1038,5 |
|  |  |  | КСГ-50 | 0,043 |  |  |
| 115 | Котельная дома кул-ры ст. Калиновская | ул. Кооперативная 1а | КСГ-50 Хопер-100 | 0,043 |  |  |
| 0,083 | 1766,7 | 1766,7 |
| 116 | Котельная Отдела культуры ст. Наурская | ул. Октябрьская 30 б | КСГ-50 | 0,043 | 1113,6 | 1113,6 |
| 117 | Котельная Новотерской СШ |  с. Новотерское Кадырова 10в | КСГ-31,5 | 0,03 | 1428 | 1428 |
|  |  |  | КСГ-50 | 0,043 |  |  |
| 218 | Котельная Новотерской НОШ |  с. Новотерское Кадырова 17в | КСГ-50 | 0,03 | 1295,1 | 1295,1 |
| 219 | Котельная Ульяновской СОШ |  Ул Ленина 1б | КСГ-31,5 | 0,03 | 1856,6 | 1856,6 |

**Сведения по котельным МУП «ПУЖКХ Наурского муниципального района**  |

 Директор МУП «ПУЖКХ Наурского района» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ У.Ш. Абазов

**Размер инвестированного капитала на начало долгосрочного периода регулирования при первом применении метода обеспечения доходности инвестированного капитала**

 **МУП «ПУЖКХ Наурского района»**

 Расчет произведен согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы № 14 от 28.01.02г. в соответствии со статьей 258 Налогового кодекса РФ, утвержденной Правительством РФ постановлением №1 от 01.01.2002г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основных средств | Год ввода в эксп. | Ед. изм. | % износав год | Балансоваястоимость | Остаточная стоимость | Сумма амор-ции в год |
|  | Здания: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЦРБ | 1971г. | Руб. | 3,7 | 90222 | - | - |
| 2 | Котельная центральная | 1972г. | Руб. | 3,7 | 361298 | - | - |
| 3 | Котельная отдела культуры | 2008 | Руб. | 3,7 | 99800 | 77648 | 3692 |
| 4 | Котельная БСК | 2007 | Руб. | 3,7 |  |  |  |
| 5 | Котельная д/сад «Сказка» с. Алпатово | 2007 | Руб. | 3,7 | 54872 | 42680 | 2032 |
| 6 | Котельная СШ с. Алпатово | 2008 | Руб. | 3,7 | 99654 | 51710 | 3688 |
| 7 | Котельная НШ с. Алпатово | 2008 | Руб. | 3,7 | 54800 | 44660 | 2028 |
| 8 | Котельная СШ №1 ст. Наурская  | 1976 | Руб. | 3,7 | 1411470 | 571646 | 52224 |
| 9 | Котельная СШ №2 ст. Наурская  | 1992 | Руб. | 3,7 | 2654447 | 1730698 | 98216 |
| 10 | Котельная СШ с. Рубежное  | 1988 | Руб. | 3,7 | 880259 | 444445 | 32568 |
| 11 | Котельная СШ с. Чернокозово | 1986 | Руб. | 3,7 | 650000 | 341246 | 24052 |
| 12 | Котельная д/сад №2 ст. Наурская | 2004 | Руб. | 3,7 | 140431 | 81087 | 5196 |
| 13 | Котельная СШ ст. Ищерская | 1988 | Руб. | 3,7 | 190599 | 92051 | 7052 |
| 14 | Котельная СШ с. Левобережное | 2008 | Руб. | 3,7 | 124756 | 109754 | 4616 |
| 15 | Котельная СШ с. Юбилейное | 2008 | Руб. | 3,7 | 54872 | 48268 | 2032 |
| 16 | Котельная СШ с. Ново-Солкушино | 2008 | Руб. | 3,7 | 124750 | 109748 | 4616 |
| 17 | Котельная СШ с. Фрунзенское | 2008 | Руб. | 3,7 | 99800 | 77648 | 3692 |
| 18 | Котельная ДК ст. Калиновская  | 2008 | Руб. | 3,7 | 99800 | 77648 | 3692 |
| 19 | Котельная Новотерская СОШ | 2005 | Руб. | 3,7 | 190599 | 148287 | 7052 |
| 20 | Котельная Новотерская СОШ | 2005 | Руб. | 3,7 | 190599 | 148287 | 7052 |
| 21 | Котельная Ульяновская СОШ | 2008 | Руб. | 3,7 | 190599 | 148287 | 7052 |
|  | **Всего:** |  | **Руб.** |  | **7763627** | **4345798** | **270552** |

Директор

МУП «ПУЖКХ Наурского района» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ У.Ш. Абазов

 Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.С. Дурнева